## 記入例
室内ユニット機種名 | 適用パンタロック① |  |  | 適用パンタロック②
| 品番 | 範囲(mm) | 台数 | 品番 | 範囲(mm) | 台数
FHBP140FB | KKSE25A160 | 300～900 | 5 |  |  |  | 適用パンタロック合計
[7 empty] | 品番 | 台数 | 標準価格(※)
[9 empty] | 単価 | 金額
[7 empty] | KKSE55A160 | 1 | 12000 | 12000
FHCP80FC | KKSE55A160 | 250～1000 | 1 | KKSE55A160H | 850～1350 |  | KKSE55A160H |  | 12000
[7 empty] | KKSE25A36 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A56 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A80 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A160 | 5 | 13000 | 65000
[7 empty] | KKSE354A20 |  | 21000
[7 empty] | KKSE354A30 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A40 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A60 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A80 |  | 15000
[9 empty] | 合計金額 | 77000
(※)2025年2月時点での標準価格となります。
① に室内ユニット機種名を入力してください。（半角英数字）
② に台数を入力してください。（半角数字）
B列欄に室内ユニット機種名を入力ください
パンタロック適用機種が複数存在する室内機は
必要な品番に台数を入力ください
室内機台数を入力ください
入力いただいたパンタロック台数、
および金額が一覧として表示されます

## パンタロック選定シート①
室内ユニット機種名 | 適用パンタロック① |  |  | 適用パンタロック②
| 品番 | 範囲(mm) | 台数 | 品番 | 範囲(mm) | 台数
適用パンタロック合計
[7 empty] | 品番 | 台数 | 標準価格(※)
[9 empty] | 単価 | 金額
[7 empty] | KKSE55A160 |  | 12000
[7 empty] | KKSE55A160H |  | 12000
[7 empty] | KKSE25A36 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A56 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A80 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A160 |  | 13000
[7 empty] | KKSE354A20 |  | 21000
[7 empty] | KKSE354A30 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A40 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A60 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A80 |  | 15000
合計金額
(※)2025年2月時点での標準価格となります。
① に室内ユニット機種名を入力してください。（半角英数字）
② に台数を入力してください。（半角数字）

## パンタロック選定シート②
室内ユニット機種名 | 適用パンタロック① |  |  | 適用パンタロック②
| 品番 | 範囲(mm) | 台数 | 品番 | 範囲(mm) | 台数
適用パンタロック合計
[7 empty] | 品番 | 台数 | 標準価格(※)
[9 empty] | 単価 | 金額
[7 empty] | KKSE55A160 |  | 12000
[7 empty] | KKSE55A160H |  | 12000
[7 empty] | KKSE25A36 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A56 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A80 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A160 |  | 13000
[7 empty] | KKSE354A20 |  | 21000
[7 empty] | KKSE354A30 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A40 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A60 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A80 |  | 15000
合計金額
(※)2025年2月時点での標準価格となります。
① に室内ユニット機種名を入力してください。（半角英数字）
② に台数を入力してください。（半角数字）

## パンタロック選定シート③
室内ユニット機種名 | 適用パンタロック① |  |  | 適用パンタロック②
| 品番 | 範囲(mm) | 台数 | 品番 | 範囲(mm) | 台数
適用パンタロック合計
[7 empty] | 品番 | 台数 | 標準価格(※)
[9 empty] | 単価 | 金額
[7 empty] | KKSE55A160 |  | 12000
[7 empty] | KKSE55A160H |  | 12000
[7 empty] | KKSE25A36 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A56 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A80 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A160 |  | 13000
[7 empty] | KKSE354A20 |  | 21000
[7 empty] | KKSE354A30 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A40 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A60 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A80 |  | 15000
合計金額
(※)2025年2月時点での標準価格となります。
① に室内ユニット機種名を入力してください。（半角英数字）
② に台数を入力してください。（半角数字）

## パンタロック選定シート④
室内ユニット機種名 | 適用パンタロック① |  |  | 適用パンタロック②
| 品番 | 範囲(mm) | 台数 | 品番 | 範囲(mm) | 台数
適用パンタロック合計
[7 empty] | 品番 | 台数 | 標準価格(※)
[9 empty] | 単価 | 金額
[7 empty] | KKSE55A160 |  | 12000
[7 empty] | KKSE55A160H |  | 12000
[7 empty] | KKSE25A36 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A56 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A80 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A160 |  | 13000
[7 empty] | KKSE354A20 |  | 21000
[7 empty] | KKSE354A30 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A40 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A60 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A80 |  | 15000
合計金額
(※)2025年2月時点での標準価格となります。
① に室内ユニット機種名を入力してください。（半角英数字）
② に台数を入力してください。（半角数字）

## パンタロック選定シート⑤
室内ユニット機種名 | 適用パンタロック① |  |  | 適用パンタロック②
| 品番 | 範囲(mm) | 台数 | 品番 | 範囲(mm) | 台数
適用パンタロック合計
[7 empty] | 品番 | 台数 | 標準価格(※)
[9 empty] | 単価 | 金額
[7 empty] | KKSE55A160 |  | 12000
[7 empty] | KKSE55A160H |  | 12000
[7 empty] | KKSE25A36 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A56 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A80 |  | 13000
[7 empty] | KKSE25A160 |  | 13000
[7 empty] | KKSE354A20 |  | 21000
[7 empty] | KKSE354A30 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A40 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A60 |  | 15000
[7 empty] | KKSE354A80 |  | 15000
合計金額
(※)2025年2月時点での標準価格となります。
① に室内ユニット機種名を入力してください。（半角英数字）
② に台数を入力してください。（半角数字）

## 適用リスト (hidden)
分類① | 分類② | 室内ユニット機種名 | パンタロック | 範囲 | パンタロック | 範囲
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP40FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP45FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP50FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP56FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP63FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP71FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP80FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP112FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP140FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP160FA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP63FB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP80FB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP40FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP45FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP50FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP56FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP63FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP71FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP80FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP112FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP140FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP160FC | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP63FD | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
SA | S-ラウンドフロータイプ | FHCP80FD | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP28EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP36EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP45EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP56EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP71EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP80EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP90EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP112EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP140EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP160EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP28EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP36EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP45EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP56EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP71EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP80EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP90EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP112EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP140EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | S-ラウンドフロータイプ | FXYFP160EB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA28AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA36AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA45AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA56AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA71AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA80AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA90AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA112AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA140AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | S-ラウンドフロータイプ | FXYFA160AA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP28EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP36EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP45EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP56EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP71EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP80EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP90EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP112EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP140EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | S-ラウンドフロータイプ | FGXFP160EA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
中温用 | S-ラウンドフロータイプ | LGYR2A | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
中温用 | S-ラウンドフロータイプ | LGYR3A | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
中温用 | S-ラウンドフロータイプ | LGYR4A | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
中温用 | S-ラウンドフロータイプ | LGYR5A | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP28NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP36NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP45NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP56NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP71NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP80NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP90NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP112NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP140NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP160NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP28NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP36NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP45NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP56NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP71NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP80NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP90NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP112NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP140NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | ラウンドフロータイプ | FXYFP160NB | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA28NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA36NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA45NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA56NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA71NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA80NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA90NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA112NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA140NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R32 | ラウンドフロータイプ | FXYFA160NAA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP28NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP36NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP45NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP56NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP71NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP80NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP90NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP112NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP140NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
GHP | ラウンドフロータイプ | FGXFP160NA | KKSE55A160 | 250～1000 | KKSE55A160H | 850～1350
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP22EA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP28EA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP36EA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP45EA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP56EA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP22EB | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP28EB | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP36EB | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP45EB | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R410A | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZP56EB | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R32 | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZA22AA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R32 | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZA28AA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R32 | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZA36AA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R32 | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZA45AA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
VRV_R32 | コンパクトマルチフロータイプ | FXYZA56AA | KKSE25A36 | 550～1000 | KKSE354A20 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP63FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP71FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP112FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP140FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP160FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP40FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP45FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP50FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP56FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP63FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP71FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP80FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP112FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP140FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | エコ・ダブルフロータイプ | FHGP160FB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP22EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP28EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP36EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP45EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP56EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP71EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP80EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP90EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP112EA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP140EA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP160EA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP22EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP28EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP36EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP45EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP56EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP71EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP80EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP90EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP112EB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP140EB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCP160EB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA22AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA28AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA36AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA45AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA56AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA71AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA80AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA90AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA112AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA140AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | エコ・ダブルフロータイプ | FXYCA160AA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP22EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP28EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP36EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP45EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP56EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP71EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP80EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP90EA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP112EA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP140EA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | エコ・ダブルフロータイプ | FGXCP160EA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP40FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP45FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP50FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP56FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP63FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP71FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP80FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP40FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP45FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP50FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP56FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP63FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP71FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | シングルフロータイプ | FHKP80FB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP16CS | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP22EA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP28EA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP36EA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP45EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP56EA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP71EA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP16CAS | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP22EB | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP28EB | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP36EB | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP45EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP56EB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | シングルフロータイプ | FXYKP71EB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA16AA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA22AA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA28AA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA36AA | KKSE354A40 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA45AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA56AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | シングルフロータイプ | FXYKA71AA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | シングルフロータイプ | FGXKP22EB | KKSE354A40 | 300～1000
GHP | シングルフロータイプ | FGXKP28EB | KKSE354A40 | 300～1000
GHP | シングルフロータイプ | FGXKP36EB | KKSE354A40 | 300～1000
GHP | シングルフロータイプ | FGXKP45EB | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | シングルフロータイプ | FGXKP56EB | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | シングルフロータイプ | FGXKP71EB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP40FA | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP45FA | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP50FA | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP56FA | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP63FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP71FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP80FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP112FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP140FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP160FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP40FB | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP45FB | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP50FB | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP56FB | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP63FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP71FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP80FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP112FB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP140FB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井ビルトイン形 | FHBP160FB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP22EA | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP28EA | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP36EA | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP45EA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP56EA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP71EA | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP90EA | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP112EA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP140EA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP22EB | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP28EB | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP36EB | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP45EB | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP56EB | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP71EB | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP90EB | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP112EB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井ビルトイン形 | FXYSP140EB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA22AA | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA28AA | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA36AA | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA45AA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA56AA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA71AA | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA90AA | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA112AA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R32 | 天井ビルトイン形 | FXYSA140AA | KKSE25A160 | 300～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP22EB | KKSE25A36 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP28EB | KKSE25A36 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP36EB | KKSE25A36 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP45EB | KKSE25A56 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP56EB | KKSE25A56 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP71EB | KKSE25A80 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP90EB | KKSE25A80 | 250～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP112EB | KKSE25A160 | 300～900
GHP | 天井ビルトイン形 | FGXSP140EB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP50FA | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP63FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP80FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP112FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP140FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP160FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP50FB | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP63FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP80FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP112FB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP140FB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（高静圧タイプ） | FHMP160FB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP45EA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP56EA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP71EA | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP90EA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP112EA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP140EA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP160EA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP45EB | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP56EB | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP71EB | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP90EB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP112EB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP140EB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形 | FXYMP160EB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA45AA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA56AA | KKSE25A56 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA71AA | KKSE25A80 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA90AA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA112AA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA140AA | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形 | FXYMA160AA | KKSE25A160 | 300～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP45EB | KKSE25A56 | 250～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP56EB | KKSE25A56 | 250～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP71EB | KKSE25A80 | 250～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP90EB | KKSE25A160 | 300～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP112EB | KKSE25A160 | 300～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP140EB | KKSE25A160 | 300～900
GHP | 天井埋込ダクト形 | FGXMP160EB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP50FA | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP63FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP80FA | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP112FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP140FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP160FA | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP50FB | KKSE25A56 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP63FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP80FB | KKSE25A80 | 250～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP112FB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP140FB | KKSE25A160 | 300～900
SA | 天井埋込ダクト形（標準タイプ） | FHMMP160FB | KKSE25A160 | 300～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP22ER | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP28ER | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP36ER | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP22EL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP28EL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP36EL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP22EAR | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP28EAR | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP36EAR | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP22EAL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP28EAL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R410A | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMP36EAL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMA22AAR | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMA28AAR | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMA36AAR | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMA22AAL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMA28AAL | KKSE25A36 | 250～900
VRV_R32 | 天井埋込ダクト形（コンパクトタイプ） | FXYMMA36AAL | KKSE25A36 | 250～900
SA | 天井吊形 | FHP40FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP45FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP50FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP56FA | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP63FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP71FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP80FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP112FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP140FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP160FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP40FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP45FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP50FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP56FB | KKSE354A60 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP63FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP71FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP80FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP112FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP140FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 天井吊形 | FHP160FB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP36NA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP45NA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP56NA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP71NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP80NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP90NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP112NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP140NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP160NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP36NB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP45NB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP56NB | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP71NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP80NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP90NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP112NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP140NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 天井吊形 | FXYHP160NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA36AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA45AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA56AA | KKSE354A60 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA71AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA80AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA90AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA112AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA140AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 天井吊形 | FXYHA160AA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP36NA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP45NA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP56NA | KKSE354A60 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP71NA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP80NA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP90NA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP112NA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP140NA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 天井吊形 | FGXHP160NA | KKSE354A80 | 300～1000
中温用 | 天井吊形 | LEYR2A | KKSE354A80 | 300～1000
中温用 | 天井吊形 | LEYR3A | KKSE354A80 | 300～1000
中温用 | 天井吊形 | LEYR4A | KKSE354A80 | 300～1000
中温用 | 天井吊形 | LEYR5A | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 厨房用 | FHTP80FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 厨房用 | FHTP140FA | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 厨房用 | FHTP80FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 厨房用 | FHTP140FB | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 厨房用 | FHTP80FC | KKSE354A80 | 300～1000
SA | 厨房用 | FHTP140FC | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 厨房用 | FXYTP80NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 厨房用 | FXYTP140NA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 厨房用 | FXYTP80NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R410A | 厨房用 | FXYTP140NB | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 厨房用 | FXYTA80AA | KKSE354A80 | 300～1000
VRV_R32 | 厨房用 | FXYTA140AA | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 厨房用 | FGXTP80NB | KKSE354A80 | 300～1000
GHP | 厨房用 | FGXTP140NB | KKSE354A80 | 300～1000